ICS

Y 51

备案号

JY

中华人民共和国教育行业标准

JY/T 0386―2006

初中理科教学仪器配备标准

Equipping standard of education equipment

for science faculty in junior middle school

2006 – 07 – 19 发布                       2006 – 10 – 01实施

中华人民共和国教育部  发 布

目    次

前  言………………………………………………………………………………………………………… Ⅱ

1  范围 ……………………………………………………………………………………………………… 1

2  规范性引用标准 ………………………………………………………………………………………… 1

3  要求 ……………………………………………………………………………………………………… 8

前    言

本标准依据GB/T 1.1—2009的规则起草。

本标准由中华人民共和国教育部基础教育二司提出。

本标准由全国教学仪器标准化技术委员会（SAC/TC125）归口。

本标准起草单位：教育部教学仪器研究所。

本标准主要起草人：

1.起草领导小组成员：李天顺、王富、刘诗海、蔡耘、刘月霞、顾敏。

2.起草工作组成员：刘诗海、顾敏、金毅、金林、彭实、刘俊波、刘强、李红印、夏国明、郭晓萍、杨树苹。

初中理科教学仪器配备标准

- 范围

本标准规定了初中理科（数学、物理、化学、生物、地理）教学用仪器设备的配备要求。

本标准作为指导地方教育行政部门和普通教育初级中小学配备科学教学仪器使用。本标准也可作为特殊教育学校配备常规教学仪器的参考。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T  335      非自行指示秤

GB/T  1214.2    游标类卡尺    游标卡尺

GB/T  1214.3    游标类卡尺    高度游标卡尺

GB/T  1216     外径千分尺

GB    1588     玻璃体温计

GB/T  2985     生物显微镜

GB    3053     血压计和血压表

GB/T  4168     非自动天平    杠杆式天平

GB/T  4440     活扳手

GB    4706.22  家用和类似用途电器的安全    驻立式电灶，灶台，烤炉及类似用途器具的特殊要求

GB/T   5580    电钻

GB/T   5806    钢锉通用技术条件

GB/T   6092    直角尺

GB/T   8059.2   家用制冷器具   冷藏冷冻箱

GB     8897.2   原电池第2部分：外形尺寸和技术要求

GB/T   9056    金属直尺

GB/T   9813    微型计算机通用规范

GB/T   10241   旋转变压器通用技术条件

GB/T   11165   实验室PH计

GB/T   11884   弹簧度盘秤

GB/T   12803   实验室玻璃仪器   量杯

GB/T   12804   实验室玻璃仪器   量筒

GB/T   12805   实验室玻璃仪器   滴定管

GB/T   12806   实验室玻璃仪器   单标线容量瓶

GB/T   13982   反射和透射放映银幕

GB/T   15283   0.5，1和2级交流有功电度表

GB/T   15643   非广播磁带录象机通用技术条件

GB/T   15723   实验室玻璃仪器    干燥器

GB/T   15724.1  实验室玻璃仪器    烧杯

GB/T   15725.1 ~ 15725.6  实验室玻璃仪器   烧瓶

GB     15810   一次性使用无菌注射器

GB/T   17764   玻璃浮计式密度计的结构和校准原则

GB/T  19146   红外人体表面密度快速筛检仪通用技术条件

HB    3252     方头手锤

HJBZ  24      家用微波炉

JB/T   4143    台式砂轮机

JB/T   5374    电子天平

JB/T   6251    轻便磁感风向风速表

JB/T   6533    旋片式真空泵

JB     6827    实验室离心机机械安全要求

JB/T   6830    投影仪

JB/T   8803    双金属温度计

JB/T   9283    万用电表

JB/T   9290    绝缘电阻表

JB/T   9457    虹吸式雨量计   技术条件

JB/T   9458    雨量器         技术条件

JJG    130     工作用玻璃液体温度计检定规程

JJG    272     空盒气压表和空盒气压计检定规程

JJG    855     数字式量热温度计检定规程

JY     0005     岩石矿石标本

JY     0011     教学用单踪阴极射线示波器

JY     0012     磁针

JY     0013     蹄形电磁铁技术条件

JY     0014     左右手定则演示器技术条件

JY     0019     感应圈

JY     20       电机原理说明器

JY     21       手摇交直流发电机技术条件

JY     22       小型电动机模型

JY     0028     滑动变阻器

JY     0029     电阻圈

JY     30       演示电阻箱技术条件

JY     31       教学用电阻箱技术条件

JY     32       简式电阻箱技术条件

JY     0033     光具盘

JY     0034     普教光具座

JY     40       摩擦计

JY     42       热敏温度计

JY     43       液压机模型

JY     0047     光具组

JY     50       演示电磁继电器

JY     51       电磁继电器

JY     53       塑料水槽技术条件

JY     0057     教学用磁钢

JY     68       植物根尖纵切技术条件

JY     70       顶芽纵切技术条件

JY     71       南瓜茎横切、南瓜茎纵切技术条件

JY   72   单子叶植物茎横切技术条件

JY   73   木本双子叶植物茎横切技术条件

JY   74   双子叶植物叶横切技术条件

JY   75   蚕豆叶下表皮装片技术条件

JY   76   青霉装片技术条件

JY   78   细菌三型涂片技术条件

JY   79   酵母菌装片技术条件

JY   81   水螅纵切技术条件

JY   82   蚯蚓横切技术条件

JY   83   植物细胞有丝分裂（洋葱根纵切）技术条件

JY   84   动物细胞有丝分裂（马蛔虫卵切片）技术条件

JY   89   单层扁平上皮装片技术条件

JY   90   复层扁平上皮切片技术条件

JY   91   人皮过毛囊切片技术条件

JY   92   人皮过汗腺切片技术条件

JY   93   纤维结缔组织（腱纵切）技术条件

JY   94   疏松结缔组织装片技术条件

JY   95   人血涂片技术条件

JY   96   骨骼肌纵横切技术条件

JY   97   平滑肌分离装片技术条件

JY   98   心肌切片技术条件

JY   99   运动神经原装片技术条件

JY   100  脊髓横切技术条件

JY   101  运动神经末梢装片技术条件

JY   102  胃壁切片技术条件

JY   103  肾脏纵切技术条件

JY   104  学生天平附砝码

JY   105  勾码

JY   106  巴斯卡球

JY   107  液体内部压强演示器

JY   108  马德堡半球

JY   109  轮轴模型

JY   110  滚摆

JY   115  感应起电机

JY   116  小灯座

JY   0117 教学用闸刀开关

JY   120  演示原副线圈

JY   121  原副线圈

JY   0127 教学用测力计

JY   0128 空盒气压计

JY   131  圆柱体组

JY   132  螺旋弹簧组

JY   133  微小压强计

JY   134  演示滑轮组

JY   135   滑轮组

JY   137   空气压缩引火仪

JY   138   凹凸面镜

JY   140   玻璃砖

JY   142   三棱镜

JY   144   鱼解剖浸制标本技术条件

JY   145   蛙解剖浸制标本技术条件

JY   146   鸽解剖浸制标本技术条件

JY   147   兔解剖浸制标本技术条件

JY   148   蛙发育顺序标本技术条件

JY   150   蝗虫生活史标本技术条件

JY   151   蜜蜂生活史标本技术条件

JY   152   竹节虫拟态标本技术条件

JY   154   兔骨骼标本技术条件

JY   156   化石标本技术条件

JY   158   人体头、颈、躯干模型技术条件

JY   159   人体骨骼模型技术条件

JY   160   心脏解剖放大模型

JY   161   喉解剖放大模型技术条件

JY   162   肺泡放大模型技术条件

JY   163   脑解剖模型技术条件

JY   164   眼球解剖放大模型技术条件

JY   165   耳解剖放大模型技术条件

JY   166   物理支架

JY   167   方座支架

JY   168   演示米尺

JY   169   离心轨道

JY   172   杠杆

JY   175   阿基米德定律演示器

JY   177   机械能热能互变演示器

JY   179   玻璃附丝绸、有机玻璃附丝绸、胶棒附毛皮、聚碳酸脂棒附毛皮

JY   181   阴极射线管

JY   190   植物细胞模型技术条件

JY   191   根纵剖模型技术条件

JY   192   单子叶植物茎模型技术条件

JY   193   双子叶植物茎模型技术条件

JY   194   叶构造模型技术条件

JY   195   桃花模型技术条件

JY   196   小麦花模型技术条件

JY   198   蝗虫解剖模型技术条件

JY   199   蛙胚胎发育模型技术条件

JY   202   箔片验电器技术条件

JY   203   指针验电器技术条件

JY   208   电铃

JY   209   经纬度模型技术条件

JY   210   地球度模型技术条件

JY   212   等高线地形图判读模型技术条件

JY   217   电阻定律演示器

JY   218   线路实验板

JY   222   离心水泵模型

JY   223   两用气筒

JY   224   发音齿轮

JY   225   金属线膨胀演示器

JY   226   固体缩力演示器

JY   227   F256音叉、F512音叉

JY   229   液体对器壁压强演示器

JY   231   量热器

JY   232   连通器

JY   233   双子叶植物茎横切技术条件

JY   234   松叶横切技术条件

JY   235   胞间连丝切片技术条件

JY   236   水绵接合生殖装片技术条件

JY   237   动静脉横切技术条件

JY   238   小肠切片技术条件

JY   244   肺血管注射切片技术条件

JY   245   肾血管注射切片技术条件

JY   248   精巢切片技术条件

JY   249   卵巢切片技术条件

JY   250   精子涂片技术条件

JY   251   团藻装片技术条件

JY   252   曲霉装片技术条件

JY   253   伞覃切片技术条件

JY   254   草覆虫接合生殖装片技术条件

JY   255   草覆虫分裂生殖装片技术条件

JY   256   水螅过精巢横切技术条件

JY   257   水螅过卵巢横切技术条件

JY   260   囊虫装片技术条件

JY   261   血吸虫雌雄合抱装片技术条件

JY   263   血吸虫雄虫装片技术条件

JY   264   血吸虫雌虫装片技术条件

JY   269   蜥蜴解剖浸制标本技术条件

JY   279   鱼骨骼标本技术条件

JY   280   蛙骨骼标本技术条件

JY   281   鸽骨骼标本技术条件

JY   282   海葵标本技术条件

JY   283   海蛰标本技术条件

JY   284   珊瑚标本技术条件

JY   285   寄居蟹标本技术条件

JY   291   草覆虫模型技术条件

JY   296   导管筛管结构模型技术条件

JY   297   女性泌尿生殖系统模型技术条件

JY   298   男性泌尿生殖系统模型技术条件

JY   299   磁分子模型

JY   0305  练铁高炉模型技术条件

JY   0310  白光的色散与合成演示器技术条件

JY   0313  始祖鸟化石及复原模型技术条件

JY   0314  蚯蚓解剖模型技术条件

JY   0315  皮肤结构模型技术条件

JY   0319  肾、肾单位、肾小体放大模型技术条件

JY   0320  菜粉蝶生活史标本技术条件

JY   0323  肝、胰、十二指肠模型技术条件

JY   0325  家蚕生活史标本技术条件

JY   0326  蕨生活史标本技术条件

JY   0327  葫芦藓生活史标本技术条件

JY   0330  教学用指针式电表

JY   0333  纵波演示器

JY   0335  昆虫口器装片

JY   0337  衣藻装片

JY   0338  地衣玻片

JY   0340  蕨类玻片标本

JY   0341  被子植物生殖器官及胚胎发育玻片标本

JY   0342  被子植物种子切片

JY   0353  验证遗传规律玉米标本

JY   0354  部分牙列及磨牙解剖模型

JY   0357  人体肌肉模型

JY   0361  教学电源

JY   0362  教学用信号发生器

JY/T  0363 视频展示台

JY/T  0364 保险丝作用演示器

JY/T  0370 物体浮沉演示器

JY/T  0371 声传播演示器

JY/T  0373 教学用液晶投影机

JY/T  0375 直视分光镜

JY/T  0376 生物显微演示装置

JY/T  0378 放大镜

QB/T  1519 纤维卷尺

QB/T  1534 机械秒表

QB/T  1558.2 台虎钳   普通台虎钳

QB/T  1908 液晶数字式石英秒表

QB/T  1992 化学瓷蒸发皿

QB/T  2087 架盘天平

QB/T  2094.3 木工锯手板锯

QB/T   2109   实验室玻璃仪器    冷凝管

QB/T   2110   实验室玻璃仪器    分液漏斗和滴液漏斗

QB/T   2207   剥线钳

QB/T   2208   电工刀

QB/T   2210   手摇钻

QB/T   2442.1  夹扭剪切两用钳    钢丝钳

QB/T   2442.3  夹扭剪切两用钳    带刃尖嘴钳

QB/T   2443   刚卷尺

QB/T   2561   实验室玻璃仪器    试管和培养管

QB/T   2565.5  钢斧    木工斧

QB/T   2567   电烙铁

QB/T   2569.6  钢锉   木锉

QX/T   27     毛发湿度计

SB/T   10205   打气筒

SJ/T    10423   声级计通用技术条件

YY     0027    电热恒温培养箱

YY/T   0280    电热蒸馏水器

YY    91035    听诊器

3  要求

3.1   初中理科教学仪器的配备分为“基本”和“选配”两种配备要求。

“基本”栏目规定了初中学校完成教育部发布的《全日制义务教育数学（第三阶段）、物理、化学、生物、地理课程标准（实验稿）》所规定的教学任务应具备的常规的仪器设备、教学软件、药品、材料、工具和必要的安全器材，所有开设科学课程的初中学校均应达到该栏目的配备要求。

有条件的学校在达到“基本”配备要求的基础上可根据选用的教材、教师教学方法的多样性和仪器的多种类等实际情况，在“选配”栏目中有选择地配备相应的仪器设备，以满足教学的需要。

“选配”栏目中所列与“基本”栏目功能相近的仪器，若学校已经配备，则“基本”栏目中的相应仪器原则上不再要求配备。鼓励有条件的学校配备性能更好的仪器。

3.2   配备数量按照每年级4个平行班、每班50人的标准计算。配备数量“1”、“1 ~ 5”为演示用配备量；“1 ~ 13”、“1 ~ 25”为既可按演示用数量配备，也可按学生分组活动用数量配备；“9 ~ 13”、“9 ~ 25”、“9 ~ 50”为学生分组活动用配备量。如果每年级平行班和学生数较多，则应适当增加配备数量，达到分组活动每组人数不多于6人。提倡分组人数为2 ~ 3人。玻片标本、玻璃仪器易碎件适当提高配备数量。

3.3   消耗性实验材料是保证教学实验活动顺利进行的重要条件，学校应根据需要及时补充。

3.4   各地应结合所选用的教材和教学活动的实际需要，对目录所列的品种和数量进行调整，制订积极的、切实可行的配备计划。

3.5   凡是进入学校的教学仪器设备产品，需取得通过计量认证的教学仪器设备产品质量检验机构出具的合格证书或符合相关标准的检测报告。

3.6   初中数学、物理、化学、生物、地理各学科的教学仪器配备要求分别见表

3.7   本标准的执行情况由省级教育行政部门的教育技术装备机构负责监督。