高中生物教学仪器（一类配备）

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 通用 |  |  |  |  |
| 00 | 计 量 仪 器 |  |  |  |  |
| 00005 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | 64 |  |
| 01 | 通 用 仪 器 |  |  | 0 |  |
| 01001 | 钢制黑板 | 移动式，1200mm×900mm | 块 | 1 |  |
| 01002 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 6 |  |
| 01003 | 打孔器 | 四件 | 套 | 1 |  |
| 01004 | 仪器车 |  | 辆 | 1 |  |
| 01005 | 方座支架 | J1102型 | 套 | 2 |  |
| 01006 | 三脚架 |  | 个 | 64 |  |
| 01007 | 试管架 | 6孔 | 个 | 64 |  |
| 03 | 专 用 仪 器 |  |  | 0 |  |
| 03001 | 生物显微镜 | 1000× | 台 | 1 |  |
| 03002 | 生物显微镜 | 500× | 台 | 64 |  |
| 03003 | 双目立体显微镜 | 40× | 台 | 1 |  |
| 03005 | 放大镜 | 手持，3× | 个 | 2 |  |
| 03007 | 解剖器 | 七件.不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 03008 | 解剖器 | 四件.不锈钢 | 套 | 64 |  |
| 03011 | 双目生物显微镜 | 1000× | 台 | 1 |  |
| 03012 | 恒温箱 | 室温～60℃，±1℃ | 台 | 1 |  |
| 03013 | 高压灭菌器 | 小型 | 台 | 1 |  |
| 03014 | 接种箱 | 带紫外线灯 | 台 | 1 |  |
| 03020 | 生物显微演示器 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40x～1500x | 套 | 1 |  |
| 03022 | 计数器 | 手持式 | 个 | 6 |  |
| 1 | 模 型 |  |  | 0 |  |
| 10 | 生 物 |  |  | 0 |  |
| 10011 | 蛙胚胎发育模型 | J3211型 | 件 | 1 |  |
| 10012 | DNA结构模型 | J3212型 | 件 | 1 |  |
| 10014 | 细胞亚显微结构模型 |  | 件 | 1 |  |
| 10015 | 始祖鸟化石及复原模型 |  | 套 | 1 |  |
| 10019 | 细胞膜结构模型 |  | 件 | 1 |  |
| 10020 | 细胞器结构模型 | 线粒.叶绿.高尔基体.中心粒 | 套 | 1 |  |
| 10021 | 脊椎动物前肢骨骼比较模型 | 五种 | 套 | 1 |  |
| 10022 | 动植物细胞有丝分裂及减数分裂模型 |  | 套 | 1 |  |
| 10023 | 荠菜胚发育模型 | 示球形.心形.鱼雷.老胚 | 套 | 1 |  |
| 10024 | DNA复制与蛋白质合成磁性演示块 |  | 套 | 1 |  |
| 10025 | 遗传规律磁性演示块 |  | 套 | 1 |  |
| 10035 | DNA双螺旋结构模型组件 |  | 盒 | 64 |  |
| 11 | 人 体 解 剖 |  |  | 0 |  |
| 21006 | 蛙发育顺序标本 | J4106型 | 盒 | 1 |  |
| 21019 | 竹节虫拟态标本 | J4133型 | 盒 | 1 |  |
| 21022 | 验证基因的分离规律标本 | 玉米穗 | 套 | 10 |  |
| 21023 | 验证基因的自由组合规律标本 | 玉米穗 | 套 | 10 |  |
| 21024 | 验证基因连锁与互换规律标本 | 玉米穗 | 套 | 2 |  |
| 21025 | 尺蠖拟态标本 |  | 盒 | 1 |  |
| 21046 | 寄居蟹与其它生物共生标本 |  | 瓶 | 1 |  |
| 22016 | 植物细胞有丝分裂（洋葱根尖纵切） |  | 片 | 64 |  |
| 22017 | 动物细胞有丝分裂（马蛔虫受精卵切片） |  | 片 | 64 |  |
| 22018 | 蛙卵裂期切片 |  | 片 | 5 |  |
| 22019 | 蛙囊胚期切片 |  | 片 | 5 |  |
| 22020 | 蛙原肠胚期切片 |  | 片 | 5 |  |
| 22021 | 唾腺染色体装片 |  | 片 | 5 |  |
| 22024 | 水绵接合生殖装片 |  | 片 | 5 |  |
| 22025 | 蛙卵单细胞期切片 |  | 片 | 5 |  |
| 22026 | 蛙卵二细胞期切片 |  | 片 | 5 |  |
| 22027 | 蛙早期原肠胚期切片 |  | 片 | 5 |  |
| 22028 | 地衣切片 |  | 片 | 5 |  |
| 22035 | 花粉萌发装片 |  | 片 | 5 |  |
| 22036 | 百合子房切片 |  | 片 | 5 |  |
| 22037 | 百合花药切片 |  | 片 | 5 |  |
| 22038 | 荠菜幼胚切片 |  | 片 | 5 |  |
| 22039 | 荠菜老胚切片 |  | 片 | 5 |  |
| 22065 | 团藻装片 |  | 片 | 5 |  |
| 22089 | 黑根霉装片 |  | 片 | 5 |  |
| 22090 | 正常人染色体装片 |  | 片 | 5 |  |
| 22091 | 蝗虫精巢减数分裂装片 |  | 片 | 5 |  |
| 23 | 挂图 |  |  | 0 |  |
| 23004 | 高中生物教学挂图 |  | 套 | 1 |  |
| 23006 | 高中生物教学显微投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 23018 | 高中生物教学投影片 |  | 套 | 1 |  |
| 24 | 玻璃仪器 |  |  | 0 |  |
| 24001 | 量筒 | 10 ml | 个 | 64 |  |
| 24002 | 量筒 | 100 ml | 个 | 64 |  |
| 24003 | 温度计 | 红液，100℃ | 支 | 64 |  |
| 24004 | 试管 | Φ12mm×70mm | 支 | 64 |  |
| 24005 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 64 |  |
| 24006 | 烧杯 | 50ml | 个 | 64 |  |
| 24007 | 烧杯 | 100ml | 个 | 64 |  |
| 24008 | 烧杯 | 250ml | 个 | 5 |  |
| 24009 | 烧杯 | 500ml | 个 | 64 |  |
| 24010 | 锥形烧瓶 | 250ml | 个 | 5 |  |
| 24011 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 64 |  |
| 24012 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 |  |
| 24013 | 漏斗 | 60mm | 个 | 64 |  |
| 24014 | 培养皿 | 100mm | 个 | 64 |  |
| 24015 | 研钵 | 玻璃，60mm | 个 | 64 |  |
| 24016 | 滴管 |  | 支 | 100 |  |
| 24017 | 离心管 | 10ml | 个 | 8 |  |
| 24020 | 滴瓶 | 30ml | 个 | 64 |  |
| 24021 | 滴瓶 | 茶，30ml | 个 | 64 |  |
| 24022 | 滴瓶 | 茶，60ml | 个 | 64 |  |
| 24023 | 试管夹 |  | 个 | 64 |  |
| 24024 | 石棉网 | 125mm×125mm | 个 | 64 |  |
| 24025 | 药匙 |  | 个 | 2 |  |
| 24026 | 玻璃棒 | 3~4mm | 公斤 | 1 |  |
| 3 | 药品 |  |  | 0 |  |
| 30001 | 药品 | 高中包括：三氯化铁、硫酸铜、氢氧化钠、可溶性淀粉、丙酮、琼脂、二苯胺、二氧化硅、无水乙醇、工业酒精、石油醚等 | 份 | 1 |  |
| 4 | 其它实验材料和工具 |  |  | 0 |  |
| 41 | 演示实验材料 |  |  | 0 |  |
| 43202 | 高中生物演示实验材料 |  | 份 | 1 |  |
| 42 | 分组实验材料 |  |  | 0 |  |
| 42001 | 高中生物分组实验材料 | 洋葱等 | 份 | 1 |  |
| 43 | 工 具 |  |  | 0 |  |
| 43001 | 生物饲养用具 | 饲养笼、鱼缸等 | 套 | 1 |  |
| 43011 | 高中生物实验备品盒 | 苏丹Ⅲ染液、亚甲基蓝溶液、龙胆紫溶液、甲基绿染液、淀粉酶、生长素、甲状腺片、甲硫咪唑、毛细管、半透膜、载玻片、盖玻片、吸水纸等。每盒供第二种配备方案高中一年用量 | 盒 | 2 |  |
| 43012 | 生物实验室维修工具 | 钳子、螺丝刀、剥线钳、测电笔、显微镜维修工具及易损件等 | 套 | 1 |  |
| 43013 | 工作服 | 白大褂 | 件 | 1 |  |
| 5 | 教学仪器配备增补目录 |  |  | 0 |  |
| 51 | 计量仪器 |  |  | 0 |  |
| 51001 | 托盘天平 | 200g0.2克 | 台 | 64 |  |
| 52 | 通用仪器 |  |  | 0 |  |
| 52001 | 打孔器 | 4件 | 台 | 2 |  |
| 52002 | 仪器车 |  | 辆 | 1 |  |
| 52003 | 方座支架 |  | 套 | 64 |  |
| 52004 | 三脚架 |  | 个 | 64 |  |
| 52005 | 试管架 | 6孔 | 个 | 64 |  |
| 54 | 模型、标本 |  |  | 0 |  |
| 54001 | DNA模型 |  | 个 | 3 |  |
| 56 | 玻璃仪器 |  |  | 0 |  |
| 56001 | 量筒 | 10ml | 个 | 64 |  |
| 56002 | 量筒 | 100ml | 个 | 64 |  |
| 56003 | 温度计 | 红液1000C | 个 | 64 |  |
| 56004 | 试管 | 15mm×150mm | 个 | 64 |  |
| 56005 | 烧杯 | 50ml | 个 | 64 |  |
| 56006 | 烧杯 | 250ml | 个 | 64 |  |
| 56007 | 锥形烧瓶 | 250ml | 个 | 64 |  |
| 56008 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 64 |  |
| 56009 | 漏斗 | 60mm | 个 | 10 |  |
| 56010 | 培养皿 | 100mm | 个 | 64 |  |
| 56011 | 研钵 | 玻璃 | 个 | 10 |  |
| 56012 | 滴管 |  | 个 | 64 |  |
| 56013 | 广口瓶 | 125ml | 个 | 64 |  |
| 56014 | 滴瓶 | 30ml | 个 | 64 |  |
| 56015 | 滴瓶 | 茶60ml | 个 | 64 |  |
| 56016 | 石棉网 | 125mm×125mm | 个 | 64 |  |
| 56017 | 药匙 |  | 个 | 10 |  |
| 57 | 其他实验材料和工具 |  |  | 0 |  |
| 57001 | 高中生物实验备品盒 |  | 盒 | 2 |  |
| 57002 | 生物实验员维修工具 |  | 套 | 1 |  |